## ADC_calib
voltage | adc value
8.1 | 182 | 4.4505 |  | Notes
8.5 | 190 | 4.4737 |  |  | use curve fit equation from voltage vs ADC chart
9 | 202 | 4.4554
9.5 | 213 | 4.4601
10 | 224 | 4.4643
10.5 | 235 | 4.4681
11 | 246 | 4.4715
11.5 | 256 | 4.4922
12 | 267.5 | 4.486
12.5 | 279 | 4.4803
13 | 290 | 4.4828
13.5 | 301 | 4.485
14 | 310 | 4.5161
14.5 | 321.5 | 4.5101
15 | 332.5 | 4.5113
15.5 | 343.5 | 4.5124
16 | 355 | 4.507
16.5 | 365.5 | 4.5144 | AVERAGE
17 | 376 | 4.5213 | 4.5094
17.5 | 387 | 4.522
18 | 398 | 4.5226
18.5 | 408.5 | 4.5288
19 | 422 | 4.5024
19.5 | 433 | 4.5035
20 | 445 | 4.4944
20.5 | 456 | 4.4956
21 | 465.5 | 4.5113
21.5 | 475 | 4.5263
22 | 486 | 4.5267
22.5 | 496 | 4.5363
23 | 507 | 4.5365
23.5 | 519.5 | 4.5236
24 | 531 | 4.5198
24.5 | 542 | 4.5203
25 | 553 | 4.5208
25.5 | 562 | 4.5374
26 | 573 | 4.5375
26.5 | 585 | 4.5299
27 | 595.5 | 4.534
27.5 | 606 | 4.538
28 | 617 | 4.5381
28.5 | 628 | 4.5382
29 | 639 | 4.5383
29.5 | 649.5 | 4.542
30 | 661.5 | 4.5351